№2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение поддиапазона Uном , В | 75 | 150 | 300 | 600 |
| Номинальное число делений шкалы Nном, дел | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Чувствительность S, дел/В | 1.6667 | 0.833 | 0.4866 | 0.20833 |

При измерениях использовался вольтметр АМВ №99269 и универсальный вольтметр В7-16А

Чувствительность расчитывалась по формуле S=Nном/Uном